大环评审〔2025〕9-01号

大理白族自治州生态环境局永平分局

关于龙门乡云品核桃种植一体化建设项目环境影响报告表的批复

- 永平县云品农业发展有限公司：

- 你公司申请报批的《龙门乡云品核桃种植一体化建设项目环境影响报告表》已收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于大理白族自治州永平县龙门乡石家村，项目代码2410-532928-04-01-956472，拟投资650万元，其中环保投资14.82万元，环保投资占总投资的2.28%。项目占地面积3073㎡，拟建设生产车间1栋（布设1条核桃干果核桃仁生产线、1条核桃油生产线），办公生活区1栋，住宿区1栋。建成后可年产600吨核桃油、4000吨核桃干果、2000吨核桃仁。

- 二、在全面落实环境影响报告表提出的各项生态保护和污染防治措施的前提下，该项目建设对环境的不利影响可以降低或得到有效控制，我局同意项目按照环境影响报告表中所述的地点、规模、性质和环境保护对策措施进行建设。项目须严格执行环境保护相关法律法规，项目环境影响报告表应作为该项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

- 三、项目建设和运行过程中应重点做好以下工作：

- （一）严格落实水污染防治措施。施工人员洗手废水经沉淀、施工废水经临时沉淀池收集沉淀后回用，不外排。运营期食堂废水进入隔油池预处理后随其他生活污水进入化粪池处理，经化粪池处理后与生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达标后回用，禁止外排。

- （二）强化大气污染防治。施工期间采取物料及运输车辆覆盖、洒水降尘等措施，使扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。运营期脱色、除臭工序均在密闭容器内进行，废气经脱色脱臭容器上方接出的管道收集输送（100%）+碱喷淋塔处置后经15m高排气筒（DA001）达标排放。

- （三）加强噪声污染防治。加强施工管理，合理布局施工场地，使用低噪声机械设备作业；运输车辆经过村庄时应该减速慢行、禁止随意鸣笛；合理安排施工时间，避免强噪声设备同时施工、持续作业。运营期优化项目平面布置，选用低噪设备，安装基础减震，加强检修、保养，保持良好的运行状态，从声源处降低噪声。

- （四）加强固体废物综合利用和规范处置。施工期间土石方回填于项目区；建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的运送至当地合法的建筑垃圾消纳场进行规范处置；生活垃圾收集后定期清运至龙门乡集镇生活垃圾处置点规范处置。运营期一体化污水处理设施污泥收集后自然风干与生活垃圾一起定期清运至龙门乡集镇生活垃圾处置点规范处置；废核桃干果、不合格核桃仁、质检室废弃物、废白土、油蜡、核桃油饼、毛油过滤滤渣、皂角、废包装材料等经收集后外售；更换下的废离子交换树脂，由厂家回收，禁止随意堆放、丢弃。

- （五）按照相关要求，编制项目突发环境事件应急预案，并报永平县生态环境保护综合行政执法大队备案。按照应急预案要求落实风险防范措施，防范环境风险事故，确保项目安全运行。

- 四、项目环境影响报告表经批准后，若发生重大变动，须另行开展环境影响评价并重新报批。

- 五、你公司应切实落实环境保护主体责任，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，在发生实际排污之前，应当按照规定办理排污许可相关手续，并按规定程序组织竣工环境保护自主验收。

- 六、你公司接到本批复后10个工作日内，将批准后的报告表分送大理州生态环境保护综合行政执法支队、永平县生态环境保护综合行政执法大队，并按规定接受各级生态环境部门日常监督检查。

七、永平县生态环境保护综合行政执法大队按职责开展相关执法监管工作。

大理白族自治州生态环境局

（永平分局）

2025年1月7日

抄送：大理州生态环境保护综合行政执法支队，永平县生态环境保护综合行政执法大队，云南佳泽环境科技有限公司。

大理州生态环境局永平分局          2025年1月7日印发